ZÁPIS

o skúške vodotesnosti nádrže konanej dňa ......................................................................
na stavbe ..........................................................................................................................

Prítomní:

Odberateľ: .......................................................................................................................
Dodávateľ stavebných prác: ...........................................................................................
Stavebný dozor: ..............................................................................................................

Technické údaje a priebeh skúšky
1/ Popis skúšanej nádrže:
označenie nádrže .................................................. materiál...........................................
základné rozmery ................................................. objem nádrže ..................................
výška vody pri skúške ...................................................................................................
hrúbka stien ...................................................................................................................
hrúbka dna .....................................................................................................................
Ide o skúške prvú alebo opakovanú ..............................................................................

2/ Údaje o skúške:
Výsledok prvej kontrolnej technickej prehliadky /podľa č. 3.11. STN 750605/
........................................................................................................................................
Úroveň hladiny podzemnej vody ...................................................................................
Voda použitá k naplneniu nádrže /čl. 3.7.3.8/
........................................................................................................................................

3/ Príprava skúšky:
druh použitých meradiel ...............................................................................................
plnenie nádrže – začiatok /dát. hod./ .............................................................................
        - koniec /dát. hod./ ................................................................................
výška hladiny vody v nádrži po naplnení ......................................................................
výška hladiny vody v nádrži po nasiaknutí /čl. 3.10/ ....................................................

4/ Priebeh skúšky:
a/ výška hladiny vody v nádrži po doplnení na skúšobnú hladinu ...............................

-2-

b/ meranie po prvých 24 hodinách:
    výška hladiny .............................................. dát., hod. ..............................................
    celkový únik vody po prvých 24 hod. v mm .............................................................
        v m³ ...............................................................
c/ meranie po druhých 24 hodinách:
    výška hladiny .............................................. dát., hod. ..............................................
    celkový únik vody po druhých 24 hod. v mm ...........................................................
        v m³ .............................................................

5/ Vyhodnotenie skúšky:
celkový únik vody počas 24 hod. v m³ ............................................................................
priemerný únik vody počas 24 hod. v m³.........................................................................

max. prípustný únik vody podľa čl. 5 v m³ ....................................................................

6/ Záver:
a/ Skúšaná nádrž ............................................................ vyhovuje podmienkam skúšky
    vodotesnosti podľa STN 750905.
b/ Skúšaná nádrž nevyhovuje z týchto dôvodov:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7/ Poznámky:
Skúška vodotesnosti sa vykonáva pred realizáciou povrchových úprav nádrže.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Podpisy:

Odberateľ – stavebník: .......................................
Dodávateľ: ..........................................................
Dátum: ................................................................

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.